實(試)驗室、試驗工場安全衛生自動檢查表

實驗場所名稱:

填表說明：

1.貴單位若無該項設備，請在檢查結果欄位中畫記【－】。若註明"勞檢項目"者，請確實執行檢查。2.若有不明或未盡周詳之處，請與安衛中心討論研究(連絡電話：校內分機565或589)

| 檢查項目 |  | 檢查內容 |  |  |  |  |  | 檢查結果 |  |  | 備 註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |  |  |
| 試藥 管理 |  | 1 | 是否製作試劑或藥品清單 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 2 | 法規列管毒性化學物質是否專人專櫃保管 |  |  |  |  |  |  |  | 環保署列管 |  |
|  |  | 3 | 不相容的化學品是否分開存放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 物質安全資料表是否置於工作場所 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 5 | 藥品名稱是否標示清楚 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 6 | 藥品櫃內是否清潔、有無藥品洩漏情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 危害性化學物是否儲存於特定區內並標示 |  |  |  |  |  |  |  | 環保署列管 |  |
|  |  | 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高壓氣體鋼瓶管理 |  | 1 | 鋼瓶之固定措施是否牢固 是否直立儲放 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 2 | 鋼瓶豎放處是否避開易燃物或熱源及高溫附近 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 3 | 各種鋼瓶成份是否標示清楚 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 4 | 未使用或空瓶是否裝上瓶頭護罩並標示清楚 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 5 | 鋼瓶置放處是否有禁止煙火之標示 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 6 | 是否對閥門、接頭或管線等進行測漏試驗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急淋浴設備 |  | 1 | 有無緊急淋浴裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 是否定期測試緊急淋浴裝置之功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 有無緊急洗眼裝置 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 4 | 是否定期測試緊急洗眼裝置之功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 是否有明顯的標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染防治設施 |  | 1 | 貯存廢棄物之容器是否標示清楚 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 2 | 廢棄物是否分類貯存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 是否以適當容器收集儲存實驗廢液待處置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 是否做資源回收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 有無專人負責毒性物質及固廢之管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 經常性廢液產生貯留量統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排氣櫃或 Laminar flow |  | 1 | 危害性作業是否確實在排氣櫃中進行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 排氣櫃是否能正常運作 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 3 | 排氣櫃內是否清潔，堆置非實驗用器皿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 是否有廠商定期維修或功能測試紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 是否運作正常，沒有噪音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 有無設置按實驗性質所需之個人防護具器(手套 防塵防毒口罩 安全眼鏡、實驗衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 機械危險部位是否有防護措施(加護圍 緊急制動裝置等 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 3 | 必要時實驗人員是否確實且正確地配戴護具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 有無急救箱 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建議事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 年 |  |  | 月 | 日 | 檢查人員 |  |  | 主管負責人 |  |  |  |
| 檢查項目 |  | 檢查內容 |  |  |  |  |  | 檢查結果 |  |  | 備 註 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  | 否 |  |  |
| 用電 安全 |  | 1 | 插座是否按規定使用不過載 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 是否有自動斷電設施 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 3 | 配電箱內是否標示控制之設備名稱、電壓、容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 電線橫過走道是否有適當保護措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 電線之絕緣包覆是否完整 無裸露 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 6 | 150伏特以上移動式電機是否有漏電斷路器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危險性機械 起重機 堆高機 |  | 1 | 該項設備是否已完成檢查合格 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 2 | 操作人員是否已受訓 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 3 | 機械是否定期請代檢單檢查 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 4 | 該設備是否實施自動檢查並建立資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危險性設備 鍋爐 滅菌釜 氣體裝置 |  | 1 | 機械設備是否經檢查合格 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 2 | 操作人員是否已受訓 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 3 | 機械設備是否定期請代檢單位檢查 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 4 | 外觀是否完好有變形損傷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 燃燒(加熱裝置是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 自動控制裝置是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 附屬裝置及附屬品性能是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 是否標示最高使用壓力 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 9 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周圍環境措施 |  | 1 | 實驗室內是否禁止飲食或抽煙之情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 緊急照明系統是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 是否保持整潔、無積水情形、照明良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 室內主要走道通道是否大於lM |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 5 | 人員是否熟悉緊急疏散路線;有無標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防 滅火 措施 |  | 1 | 安全門是否暢通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 是否備有效期限內之滅火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 滅火器放置處是否有明顯標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 滅火器是否有定期檢查紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 有火災爆炸之虞場所是否禁止用火並明顯標示 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 6 | 有引火性液體或可燃性氣體滯留場所是否監測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 人員是否熟悉減火器操作步驟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安衛工作守則 |  | 1 | 是否訂定安全衛生工作守則 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 2 | 安全衛生工作守則是否張貼於明顯易見處 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 3 | 是否舉辦安衛教育訓練 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
| 緊急應變 |  | 1 | 是否訂定完整明晰之緊急應變程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 有無針對實驗室人員進行應變訓練 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | 1 | 乙炔熔接裝置是否定期檢查 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 2 | 氣體洩漏時是否有通風排氣設備 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
|  |  | 3 | 是否於顯而易見之場所公告勞工申訴方法 |  |  |  |  |  |  |  | 勞檢重點項目 |  |
| 建議事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 年 |  |  | 月 | 日 | 檢查人員 |  |  | 主管負責人 |  |  |  |

附記：	1.本表共2 頁	2.經本校87.06.29安全衛生委員會通過     18-00-008