實驗室每月安全衛生自動檢查檢點紀錄表

| 實驗室場所名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實驗室聯絡電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實驗室指導老師 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 | 檢查重點 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 改善建議事項 |
| 高壓氣體鋼瓶設備 | 檢查接頭部份有無溢洩 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各種鋼瓶成分是否標示清楚 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急淋浴設備 | 有無測試緊急淋浴之功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有無測試緊急洗眼器之功能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 檢視水質之外觀頗色 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否有明顯之標示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防滅火設施 | 是否備有防止各顆火災之滅火器(尤其B、C類) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滅火器是否定期更新 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯放場所有無明顯標示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 氣罩排煙櫃 | 馬達有無故障 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制氣罩之開口使其控制風速在每秒0.五公尺以上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮帶有無滑移或鬆弛 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 導管有無破損或腐蝕 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 導管及氣罩內有無堆積粉塵 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 調節板是否在適當位置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 馬達啟動時室內音且是否異常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀器及附屬設備 | 電源供應系統是否正常(接地、絕緣電阻) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全衛生防護具 | 防護具是否足夠如安全帽、安全皮鞋、手套、防塵防毒口罩、實驗衣 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 意外分析 損失控制 | 各種意外事件是否有完整紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否針對事故加以分析 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查員 簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |

說明：一.依據本校88年度第二次安全衛生委員會決議：	本表由場所負責人簽章後於每月10日前送本校安全衛生管制中心存檔備查。(本表僅供參考，請場所依實驗特性、狀況，作適當調整與修正)

二.每日檢查人員由該實驗室操作人員確實紀載並簽名，如發現異狀應隨即向指導老師報告；若一切正常請指導老師簽章後與每日點檢表一起送交管制中心。

三.依據本校254次行政會議決議：若經檢查機構查訖發現未執行「自動檢查」工作由該場所負責相關罰鍰。

檢  查  日  期：	年	月	日起至   月	 日止

實驗室指導老師：	簽章