日常火源自行檢查表

| 檢查 人員 |  |  | 負責區域 |  |  |  | 檢查年月 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 實施項目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用火設備 使用情形 | 電器設備 配線 |  | 備註 |  | 檢查項目 |  |  |
| １ |  |  |  |  |  | - 用火設備使用情形：嚴禁使用可燃性氣體及液體 如瓦斯..。 二、電器設備使用情形： 1.電燈、電阻器等有發熱部之設，應檢查有無 過熱之餘。 2.檢查電線包覆有無損傷，充電部有無露出等 足以漏電、短路引起火災之虞。 3.開關、插座等有無因接觸不良而發熱或變色 4.有無使多孔插座、超過電線額定電流量，保 險絲有無鐵絲等物品代替。 5.塑膠電線有無以固定裝置固使用。 |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理人處理情形及簽章 |  |  |  |  |  | 防火負責人簽章 |  |  |

備    考：如有異常現象，應立即報告防火管理人。

請勿用電腦打字。

符號說明：

“Ｏ”->符合安全規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。